Занятие 2_1 КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ

Обработка временных рядов в системах умного дома

Прогнозирование потребления энергии, температуры и качества воздуха. Модели ARIMA, Prophet, LSTM и GRU. Особенности данных умного дома (сезонность, события, пропуски).

1. Цель лекции

Цель лекции — сформировать у студентов системное представление о временных рядах в системах умного дома, методах предварительной обработки IoT-данных, построении признаков и применении классических и нейросетевых моделей прогнозирования.

Дополнительной целью является рассмотрение методов обучения без учителя как инструмента выявления скрытых режимов работы здания, кластеризации типовых профилей потребления и визуализации многомерных временных рядов.

2. Задачи лекции

В ходе лекции необходимо:

- Рассмотреть понятие временного ряда и его основные компоненты.

- Показать особенности данных, поступающих от устройств умного дома.

- Рассмотреть способы обработки пропусков и выбросов.

- Изучить способы формирования признаков временного ряда.

- Рассмотреть постановку задачи прогнозирования.

- Изучить принцип работы модели ARIMA.

- Рассмотреть модель Prophet и её отличие от ARIMA.

- Рассмотреть применение рекуррентных нейронных сетей LSTM и GRU.

- Сравнить классические и нейросетевые модели.

- Рассмотреть метрики оценки качества прогноза.

- Показать применение k-средних, DBSCAN и иерархической кластеризации для анализа режимов работы умного дома.

- Рассмотреть применение PCA и t-SNE для анализа многомерных IoT-данных.

3. Формируемые компетенции

3.1. Компетенция ML-2

Наименование: основы машинного обучения.

Формулировка компетенции: способен применять фундаментальные принципы и методы машинного обучения, включая подготовку данных, оценку качества моделей и работу с признаками.

Индикатор ML-2.2: применяет методы предварительной обработки данных и работы с признаками.

Уровень сформированности: базовый.

Результат освоения: проводит разведочный анализ данных, умеет работать с пропущенными значениями и выбросами.

В рамках лекции студент должен понимать:

- как визуально исследовать временной ряд;

- как определять пропуски;

- как отличать пропуск от реального отсутствия события;

- как выявлять выбросы;

- как выполнять интерполяцию;

- как формировать временные и статистические признаки;

- как предотвращать утечку данных;

- как корректно разделять временной ряд на обучающую и тестовую части.

3.2. Компетенция ML-4

Наименование: методы классического машинного обучения без учителя.

Формулировка компетенции: способен применять методы обучения без учителя для анализа данных и выявления скрытых закономерностей.

Индикатор ML-4.1: применяет алгоритмы кластеризации и понижения размерности для решения практических задач.

Уровень сформированности: применяет стандартные библиотеки для обучения без учителя, понимает базовые модели кластерного анализа и методы понижения размерности.

В рамках лекции студент должен понимать:

- как объединять дни по похожим профилям энергопотребления;

- как выделять типовые режимы поведения жильцов;

- как обнаруживать нетипичные дни;

- как применять k-средних;

- как использовать DBSCAN для поиска аномальных режимов;

- как интерпретировать дендрограмму иерархической кластеризации;

- как применять PCA и t-SNE для визуализации многомерных сенсорных данных.

4. Планируемые результаты обучения

После изучения материала студент должен:

- объяснять, чем временной ряд отличается от обычной табличной выборки;

- выделять тренд, сезонность, циклические и случайные компоненты;

- учитывать зависимость наблюдений во времени;

- определять пропуски, выбросы и нарушения частоты регистрации;

- создавать лаговые и скользящие признаки;

- объяснять принцип работы ARIMA;

- объяснять назначение Prophet;

- описывать архитектуру LSTM и GRU;

- выбирать подходящую модель для конкретного IoT-сценария;

- использовать метрики MAE, RMSE и MAPE;

- применять кластеризацию для анализа профилей потребления;

- применять PCA и t-SNE для исследования многомерных IoT-данных;

- объяснять связь прогнозирования и обучения без учителя в задачах умного дома.

5. Введение

Большое количество последовательных измерений формируемых сенсорами умного дома поступают непрерывно и имеют временную привязку. Поэтому их нельзя рассматривать как независимый набор строк обычной таблицы.

Например, температура в комнате в 12:01 обычно связана с температурой в 12:00. Потребление энергии в понедельник утром может быть похоже на потребление в предыдущий понедельник. Концентрация CO₂ зависит от того, сколько людей находится в помещении, открыты ли окна и работает ли вентиляция.

Последовательность значений, упорядоченных по времени, называется временным рядом.

В общем виде временной ряд можно записать:

y_1, y_2, y_3, … , y_t,

где (y_t) — измерение некоторой величины в момент времени (t).

При наличии нескольких датчиков формируется многомерный временной ряд:

где:

- (T_t) — температура;

- (H_t) — влажность;

- (CO_{2,t}) — концентрация углекислого газа;

- (P_t) — потребляемая мощность;

- (O_t) — признак присутствия людей.

6/ Примеры задач прогнозирования в умном доме

6.1. Прогнозирование потребления энергии

Прогноз энергопотребления может использоваться для:

- планирования нагрузки;

- оптимизации тарифа;

- управления аккумулятором;

- управления солнечными панелями;

- выбора времени запуска бытовой техники;

- обнаружения аномального потребления;

- снижения пиковой мощности.

Примеры горизонта прогнозирования:

- на 15 минут;

- на один час;

- на сутки;

- на неделю.

6.2. Прогнозирование температуры

Прогноз температуры позволяет:

- заранее включать или выключать отопление;

- управлять кондиционером;

- поддерживать комфорт;

- уменьшать энергозатраты;

- учитывать тепловую инерцию здания;

- предотвращать замерзание помещений.

Температура внутри здания зависит не только от её предыдущих значений, но и от:

- наружной температуры;

- солнечного излучения;

- работы отопления;

- состояния окон;

- числа людей;

- работы бытовых приборов;

- характеристик теплоизоляции.

6.3. Прогнозирование качества воздуха

В качестве целевых показателей могут использоваться:

- концентрация CO₂;

- PM2.5;

- летучие органические соединения;

- относительная влажность;

- интегральный индекс качества воздуха.

Прогноз позволяет заранее включить вентиляцию до того, как концентрация загрязняющих веществ превысит допустимый уровень.

7. Особенности временных рядов умного дома

7.1. Временная зависимость

Наблюдения во временном ряду не являются независимыми.

Если случайно перемешать данные перед разделением на обучающую и тестовую выборки, модель может получить информацию из будущего. Это приводит к завышенной оценке качества.

Для временных рядов обычно применяется разделение:

Нельзя использовать будущие значения для формирования признаков прошлого.

7.2. Тренд

Тренд — долговременное изменение среднего уровня временного ряда.

Примеры:

- рост потребления энергии зимой;

- постепенное снижение температуры ночью;

- рост фонового потребления из-за добавления новых устройств;

- ухудшение качества воздуха при длительном отсутствии вентиляции.

Простейшая модель:

y_t = T_t + _t,

где:

- (T_t) — тренд;

- (_t) — случайная составляющая.

7.3. Сезонность

Сезонность — повторяющийся характер данных с известным периодом.

В умном доме встречаются:

- суточная сезонность;

- недельная сезонность;

- сезонность рабочего и выходного дня;

- годовая сезонность;

- отопительный сезон.

Примеры:

- утром увеличивается потребление электроэнергии;

- ночью температура снижается;

- в рабочие дни жильцы отсутствуют днём;

- в выходные профиль нагрузки отличается от будних дней.

Периоды сезонности зависят от частоты измерений.

Если данные регистрируются каждый час:

- суточный период равен 24;

- недельный период равен (24  = 168).

Если данные регистрируются каждые 15 минут:

- суточный период равен 96;

- недельный период равен 672.

7.4. События

На временной ряд влияют дискретные события:

- открытие окна;

- включение обогревателя;

- приготовление пищи;

- включение стиральной машины;

- приход жильцов;

- уборка;

- проветривание;

- изменение тарифа;

- аварийное отключение электроэнергии.

Событие может резко изменить значение ряда и нарушить обычную сезонность.

Поэтому полезно создавать событийные признаки:

window_open = 0 или 1
heating_on = 0 или 1
occupancy = 0 или 1
holiday = 0 или 1

7.5. Пропуски

Пропуски возникают из-за:

- потери связи;

- перезагрузки датчика;

- разряда батареи;

- сбоя сервера;

- ошибки записи;

- переполнения буфера;

- временного отключения питания.

Важно различать:

- действительно отсутствующее измерение;

- измерение, равное нулю.

Например, нулевое потребление может быть корректным значением, а отсутствие строки — пропуском.

7.6. Нерегулярная частота измерений

Датчик может передавать данные:

- строго каждую минуту;

- при изменении значения;

- при превышении порога;

- пакетами;

- с задержками.

Перед обучением часто требуется привести ряд к равномерной временной шкале.

Пример на Pandas:

data = data.set_index("timestamp")

data = data.resample("15min").mean()

После ресэмплинга могут появиться новые пропуски, которые необходимо обработать.

7.7. Выбросы

Выброс — значение, значительно отличающееся от обычного поведения.

Причины выбросов:

- ошибка датчика;

- помеха;

- неправильная калибровка;

- повреждение пакета;

- реальное аварийное событие.

Важно не удалять выбросы автоматически.

Например, резкий рост потребления с 0,5 до 3 кВт может означать включение чайника или обогревателя, а не ошибку.

Поэтому выброс необходимо оценивать с учётом:

- физического диапазона;

- соседних значений;

- других датчиков;

- событий;

- длительности отклонения.

7.8. Дрейф датчика

Со временем показания датчика могут постепенно смещаться.

Причины:

- старение;

- загрязнение;

- изменение чувствительности;

- некорректная калибровка;

- изменение места установки.

Дрейф может быть ошибочно принят моделью за тренд.

7.9. Разная частота поступления данных

В одном проекте данные могут иметь разные частоты:

- температура — раз в минуту;

- счётчик энергии — раз в 10 секунд;

- датчик движения — по событию;

- данные погоды — раз в час.

Перед совместным анализом их необходимо синхронизировать.

8. Разведочный анализ временного ряда

Разведочный анализ временных рядов включает:

- проверку временных меток;

- определение частоты измерений;

- построение графика;

- поиск пропусков;

- анализ распределения;

- анализ сезонности;

- анализ корреляций;

- анализ автокорреляции;

- выявление выбросов.

Пример загрузки:

import pandas as pd

data = pd.read_csv(
    "smart_home.csv",
    parse_dates=["timestamp"]
)

data = data.sort_values("timestamp")

data = data.set_index("timestamp")

print(data.head())
print(data.info())
print(data.isnull().sum())

Проверка временных интервалов:

time_difference = (
    data.index.to_series().diff()
)

print(time_difference.value_counts().head())

Построение графика:

import matplotlib.pyplot as plt

data["energy"].plot(
    figsize=(12, 4)
)

plt.ylabel("Энергия")
plt.xlabel("Время")
plt.title("Потребление энергии")
plt.show()

9. Модель ARIMA

9.1. Общая идея

ARIMA расшифровывается как:

- AR — autoregression;

- I — integrated;

- MA — moving average.

Модель обозначается:

ARIMA(p,d,q),

где:

- (p) — порядок авторегрессии;

- (d) — порядок дифференцирования;

- (q) — порядок скользящего среднего ошибок.

Интегрированная часть I

ARIMA обычно требует стационарности.

Стационарный ряд имеет приблизительно постоянные:

- среднее;

- дисперсию;

- структуру автокорреляции.

Для удаления тренда используется дифференцирование:

y_t = y_t-y_{t-1}.

Если используется одна разность, (d=1).

Часть MA

Модель скользящего среднего использует предыдущие ошибки:

[ y_t =

- _t

- 1{t-1}

- q{t-q}. ]

Важно: MA в ARIMA — это не обычное скользящее среднее значений, а модель ошибок.

9.2. Сезонная ARIMA

Для сезонных рядов применяется SARIMA:

SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)_s,

где:

- (P,D,Q) — сезонные параметры;

- (s) — период сезонности.

Для часового энергопотребления с суточной сезонностью:

s=24.

Пример применения ARIMA

from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA

train = data["energy"].iloc[:-24]
test = data["energy"].iloc[-24:]

model = ARIMA(
    train,
    order=(2, 1, 2)
)

fitted_model = model.fit()

forecast = fitted_model.forecast(
    steps=len(test)
)

print(forecast)

Для сезонной модели:

from statsmodels.tsa.statespace.sarimax import SARIMAX

model = SARIMAX(
    train,
    order=(2, 1, 2),
    seasonal_order=(1, 1, 1, 24)
)

fitted_model = model.fit()

forecast = fitted_model.forecast(
    steps=24
)

Преимущества ARIMA

- хорошая интерпретируемость;

- подходит для небольших датасетов;

- учитывает временную зависимость;

- хорошо работает с линейными закономерностями;

- не требует GPU;

- удобна как базовая модель.

Ограничения ARIMA

- чувствительна к пропускам;

- требует подбора параметров;

- плохо моделирует сложные нелинейности;

- сложнее работает с несколькими сезонностями;

- требует стационарности;

- может быть неудобна при большом числе внешних признаков.

10 Модель Prophet

10..1. Общая идея

Prophet рассматривает временной ряд как сумму компонентов:

y(t) = [g(t), s(t), h(t), _t, ]

где:

- (g(t)) — тренд;

- (s(t)) — сезонность;

- (h(t)) — влияние праздников и событий;

- (_t) — случайная ошибка.

Почему Prophet удобен для умного дома

Prophet особенно полезен, если в данных присутствуют:

- несколько сезонностей;

- пропуски;

- изменения тренда;

- праздники;

- события;

- длинный период наблюдений.

Для энергопотребления могут одновременно существовать:

- суточная сезонность;

- недельная сезонность;

- годовая сезонность.

Формат данных

Prophet ожидает два основных столбца:

- ds — дата и время;

- y — целевая величина.

prophet_data = data.reset_index()

prophet_data = prophet_data.rename(
    columns={
        "timestamp": "ds",
        "energy": "y"
    }
)

Пример

from prophet import Prophet

model = Prophet(
    daily_seasonality=True,
    weekly_seasonality=True,
    yearly_seasonality=False
)

model.fit(prophet_data)

future = model.make_future_dataframe(
    periods=24,
    freq="h"
)

forecast = model.predict(future)

print(
    forecast[
        ["ds", "yhat", "yhat_lower", "yhat_upper"]
    ].tail()
)

Дополнительные регрессоры

Можно добавить внешние признаки:

model = Prophet()

model.add_regressor(
    "outdoor_temperature"
)

model.add_regressor(
    "occupancy"
)

В будущем периоде значения этих регрессоров должны быть известны или также спрогнозированы.

Преимущества Prophet

- удобная работа с несколькими сезонностями;

- автоматическое моделирование тренда;

- поддержка праздников и событий;

- устойчивость к отдельным пропускам;

- получение доверительного интервала;

- относительно простой интерфейс.

Ограничения Prophet

- не всегда хорошо моделирует быстрые динамические процессы;

- может уступать специализированным моделям;

- предполагает аддитивную структуру;

- требует достаточного количества исторических данных;

- плохо заменяет физическую модель здания;

- при неправильной настройке может переобучать тренд.

LSTM и GRU

Рекуррентные нейронные сети

Обычная нейронная сеть обрабатывает входы независимо. Рекуррентная сеть сохраняет скрытое состояние:

h_t = f(x_t,h_{t-1}).

Это позволяет учитывать последовательность.

Обычные RNN испытывают проблему исчезающего градиента и плохо запоминают длинные зависимости.

LSTM

LSTM — Long Short-Term Memory.

Она использует ячейку памяти и управляющие механизмы, называемые вентилями:

- входной вентиль;

- вентиль забывания;

- выходной вентиль.

Упрощённо LSTM решает, какую информацию:

- сохранить;

- удалить;

- передать дальше.

Это позволяет учитывать длительные зависимости, например влияние температуры за предыдущие часы.

Подготовка данных для LSTM

Исходный ряд преобразуется в последовательности фиксированной длины.

Пусть окно равно 24:

Вход:
y1, y2, ..., y24

Цель:
y25

Следующий пример:

Вход:
y2, y3, ..., y25

Цель:
y26

Пример функции:

import numpy as np


def create_sequences(
    values,
    window_size
):
    X = []
    y = []

    for index in range(
        len(values) - window_size
    ):
        X.append(
            values[
                index:index + window_size
            ]
        )

        y.append(
            values[index + window_size]
        )

    return (
        np.array(X),
        np.array(y)
    )

Масштабирование

Нейронные сети чувствительны к масштабу.

from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler

scaler = MinMaxScaler()

train_scaled = scaler.fit_transform(
    train_values.reshape(-1, 1)
)

Нормализатор обучается только по обучающей части.

Форма входных данных

LSTM ожидает данные:

samples × timesteps × features

Например:

1000 × 24 × 3

означает:

- 1000 примеров;

- 24 временных шага;

- 3 признака на каждом шаге.

Пример модели LSTM

from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import LSTM, Dense

model = Sequential([
    LSTM(
        64,
        input_shape=(
            X_train.shape[1],
            X_train.shape[2]
        )
    ),
    Dense(1)
])

model.compile(
    optimizer="adam",
    loss="mse"
)

model.fit(
    X_train,
    y_train,
    epochs=30,
    batch_size=32,
    validation_split=0.2,
    shuffle=False
)

Для временных рядов часто устанавливается shuffle=False, чтобы сохранить порядок последовательностей.

GRU

GRU — Gated Recurrent Unit.

GRU также использует механизмы управления памятью, но имеет более простую архитектуру.

В GRU обычно используются:

- вентиль обновления;

- вентиль сброса.

Пример:

from tensorflow.keras.layers import GRU

model = Sequential([
    GRU(
        64,
        input_shape=(
            X_train.shape[1],
            X_train.shape[2]
        )
    ),
    Dense(1)
])

Сравнение LSTM и GRU

| Характеристика | LSTM | GRU |
| --- | --- | --- |
| Количество вентилей | больше | меньше |
| Число параметров | больше | меньше |
| Скорость обучения | ниже | выше |
| Потребление памяти | выше | ниже |
| Длинные зависимости | хорошо | хорошо |
| Edge-развёртывание | сложнее | обычно проще |

GRU может быть предпочтительнее для Raspberry Pi и других ограниченных платформ.

Преимущества LSTM и GRU

- моделирование нелинейных зависимостей;

- работа с многомерными данными;

- использование длинных последовательностей;

- возможность учитывать взаимодействия датчиков;

- высокая гибкость.

Ограничения LSTM и GRU

- требуют больше данных;

- требуют настройки гиперпараметров;

- сложнее интерпретируются;

- обучение занимает больше времени;

- возможное переобучение;

- требуют внимательной подготовки последовательностей;

- могут быть избыточными для простого ряда.

Оценка качества прогнозирования

MAE

Средняя абсолютная ошибка:

MAE =  _{i=1}^{n} |y_i-y_i|.

from sklearn.metrics import mean_absolute_error

mae = mean_absolute_error(
    y_true,
    y_pred
)

Преимущество: легко интерпретируется в единицах целевого показателя.

MSE

MSE =  _{i=1}^{n} (y_i-y_i)^2.

MSE сильнее штрафует крупные ошибки.

RMSE

RMSE имеет те же единицы, что и прогнозируемая величина.

MAPE

MAPE =  _{i=1}^{n} |  |.

Проблема: MAPE плохо работает, если истинное значение равно или близко к нулю.

Для энергопотребления отдельных приборов это может быть существенным ограничением.

Сравнение с базовой моделью

Прогноз должен сравниваться не только между моделями, но и с наивным прогнозом.

Пример таблицы:

| Модель | MAE | RMSE | Время обучения |
| --- | --- | --- | --- |
| Наивная |  |  |  |
| SARIMA |  |  |  |
| Prophet |  |  |  |
| LSTM |  |  |  |
| GRU |  |  |  |

Разделение временного ряда

Обычное случайное разделение:

train_test_split(
    X,
    y,
    shuffle=True
)

для временных рядов обычно некорректно.

Правильный вариант:

split_index = int(
    len(data) * 0.8
)

train = data.iloc[:split_index]
test = data.iloc[split_index:]

Скользящая валидация

Обучение 1       Проверка 1
████████████     ███

Обучение 2            Проверка 2
████████████████       ███

Обучение 3                 Проверка 3
████████████████████        ███

В Scikit-learn применяется TimeSeriesSplit:

from sklearn.model_selection import TimeSeriesSplit

splitter = TimeSeriesSplit(
    n_splits=5
)

for train_index, test_index in splitter.split(X):
    X_train = X.iloc[train_index]
    X_test = X.iloc[test_index]

Как выбрать модель

ARIMA или SARIMA

Выбирается, если:

- данных немного;

- важна интерпретируемость;

- зависимости преимущественно линейные;

- сезонность стабильна;

- требуется базовая модель.

Prophet

Выбирается, если:

- присутствует несколько сезонностей;

- имеются календарные события;

- необходим быстрый прототип;

- тренд меняется;

- требуется прогнозный интервал.

LSTM или GRU

Выбирается, если:

- данных много;

- существует нелинейность;

- используется несколько датчиков;

- важны сложные взаимосвязи;

- имеется вычислительный ресурс для обучения.

GRU может быть предпочтительнее для ограниченного устройства из-за меньшего числа параметров.

Методы обучения без учителя в анализе временных рядов умного дома

Прогнозирование обычно относится к обучению с учителем, поскольку известна целевая величина. Однако для понимания структуры данных часто используются методы без учителя.

Они позволяют:

- выделять типовые режимы;

- группировать похожие дни;

- обнаруживать аномалии;

- выявлять скрытые сценарии поведения;

- уменьшать размерность данных;

- создавать дополнительные признаки для прогнозирования.

Подготовка данных для кластеризации

Чтобы кластеризовать дни по профилю потребления, каждый день представляют в виде вектора.

Для часовых данных:

_{day} = [y_0,y_1,,y_{23}].

Получается таблица:

день × 24 часовых значения

Пример:

daily_profiles = (
    data["energy"]
    .resample("1h")
    .mean()
    .to_frame()
)

daily_profiles["date"] = (
    daily_profiles.index.date
)

daily_profiles["hour"] = (
    daily_profiles.index.hour
)

profile_matrix = (
    daily_profiles
    .pivot(
        index="date",
        columns="hour",
        values="energy"
    )
)

Каждая строка — один день, каждый столбец — час суток.

Кластеризация k-средних

Общая идея

Алгоритм k-средних разделяет объекты на (k) групп так, чтобы объекты внутри группы были близки к своему центру.

Целевая функция:

J = {i=1}^{n} | x_i-{c_i} |^2.

Где:

- (x_i) — объект;

- (_{c_i}) — центр соответствующего кластера.

Применение

Кластеры могут соответствовать:

- рабочим дням;

- выходным;

- дням с высокой нагрузкой;

- дням отсутствия жильцов;

- дням с активным отоплением.

Пример:

from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.cluster import KMeans

profiles = profile_matrix.dropna()

scaler = StandardScaler()

profiles_scaled = scaler.fit_transform(
    profiles
)

model = KMeans(
    n_clusters=3,
    random_state=42,
    n_init=10
)

clusters = model.fit_predict(
    profiles_scaled
)

profiles["cluster"] = clusters

Ограничения k-средних

- необходимо заранее выбрать число кластеров;

- чувствителен к масштабу признаков;

- чувствителен к выбросам;

- лучше работает с компактными кластерами;

- не выделяет шум как отдельную категорию.

DBSCAN

DBSCAN формирует кластеры по плотности.

Параметры:

- eps — радиус соседства;

- min_samples — минимальное число объектов.

Преимущества:

- не требует задавать число кластеров;

- может обнаруживать шум;

- способен выделять кластеры сложной формы.

Пример:

from sklearn.cluster import DBSCAN

model = DBSCAN(
    eps=3.0,
    min_samples=5
)

clusters = model.fit_predict(
    profiles_scaled
)

Метка -1 обозначает шум.

В умном доме такие объекты могут соответствовать:

- аварийному потреблению;

- редкому событию;

- длительному отсутствию жильцов;

- неисправности датчика.

Но метка -1 не означает автоматически ошибку. Она означает, что объект не похож на плотные группы.

Иерархическая кластеризация

Иерархическая кластеризация строит дерево объединения объектов — дендрограмму.

Она позволяет увидеть:

- какие профили наиболее похожи;

- на каком уровне объединяются группы;

- существует ли естественное число кластеров.

Пример:

from sklearn.cluster import AgglomerativeClustering

model = AgglomerativeClustering(
    n_clusters=3
)

clusters = model.fit_predict(
    profiles_scaled
)

Иерархическая кластеризация полезна для исследовательского анализа, когда число режимов заранее неизвестно.

30. PCA

PCA — метод главных компонент.

Он преобразует исходные признаки в новые ортогональные направления, объясняющие максимальную дисперсию.

Первая главная компонента описывает наибольшую изменчивость, вторая — следующую по величине.

Пример:

from sklearn.decomposition import PCA

pca = PCA(
    n_components=2
)

profiles_2d = pca.fit_transform(
    profiles_scaled
)

print(
    pca.explained_variance_ratio_
)

PCA можно использовать для:

- визуализации;

- уменьшения числа признаков;

- удаления избыточности;

- ускорения кластеризации;

- создания признаков прогноза.

t-SNE

t-SNE применяется для нелинейной визуализации многомерных данных.

from sklearn.manifold import TSNE

tsne = TSNE(
    n_components=2,
    random_state=42,
    perplexity=30
)

profiles_2d = tsne.fit_transform(
    profiles_scaled
)

Преимущества:

- хорошо визуализирует локальные группы;

- может показать сложные нелинейные структуры.

Ограничения:

- плохо сохраняет глобальные расстояния;

- результат зависит от параметров;

- не подходит как обычное преобразование для новых данных;

- используется преимущественно для визуального анализа.

Типичные ошибки

Ошибка 1. Случайное перемешивание временного ряда

Следствие: модель обучается на информации из будущего.

Ошибка 2. Нормализация до разделения данных

Следствие: статистика тестовой выборки попадает в обучение.

Ошибка 3. Интерполяция через длинный пропуск

Следствие: создаётся искусственный плавный сигнал, которого не было.

Ошибка 4. Удаление всех выбросов

Следствие: могут быть удалены реальные аварийные события.

Ошибка 5. Использование только Accuracy-подобной оценки

Для регрессии необходимо применять MAE, RMSE и другие метрики прогнозирования.

Ошибка 6. Отсутствие базовой модели

Сложная модель может оказаться хуже сезонного наивного прогноза.

Ошибка 7. Сравнение моделей на разных тестовых интервалах

Все модели должны оцениваться на одинаковом временном диапазоне.

Ошибка 8. Слишком короткая история

Модель не сможет изучить недельную сезонность, если имеется только два дня данных.

Ошибка 9. Игнорирование событий

Открытие окна или включение отопления может полностью изменить динамику температуры.

Ошибка 10. Слишком сложная нейронная сеть

Для небольшого датасета LSTM может переобучиться и уступить ARIMA.

Выводы по лекции

- Данные умного дома являются временными рядами и содержат временную зависимость.

- Для временных рядов нельзя бездумно применять случайное перемешивание данных.

- Основными компонентами ряда являются тренд, сезонность, события и случайная составляющая.

- IoT-данные часто содержат пропуски, выбросы, дрейф и нерегулярные интервалы.

- Перед прогнозированием необходимо провести разведочный анализ.

- Лаговые, скользящие, календарные и событийные признаки позволяют описать динамику ряда.

- ARIMA хорошо подходит для небольших и относительно регулярных рядов.

- SARIMA учитывает сезонность.

- Prophet удобен при наличии нескольких сезонностей, тренда и календарных событий.

- LSTM и GRU позволяют моделировать сложные нелинейные зависимости.

- GRU обычно имеет меньше параметров, чем LSTM.

- Качество прогноза следует сравнивать с наивной базовой моделью.

- Для оценки применяются MAE, RMSE и MAPE.

- Кластеризация позволяет выделить типовые режимы работы умного дома.

- DBSCAN может использоваться для поиска нетипичных режимов.

- PCA и t-SNE применяются для исследования многомерных данных.

- Методы обучения без учителя могут создавать дополнительные признаки для прогнозирования.

- Выбор модели зависит от объёма данных, сезонности, количества признаков, требуемой интерпретируемости и вычислительных ресурсов.

Контрольные вопросы

- Что называется временным рядом?

- Чем временной ряд отличается от обычной табличной выборки?

- Что такое тренд?

- Что такое сезонность?

- Какие виды сезонности встречаются в умном доме?

- Как определить суточный сезонный период для данных с интервалом 15 минут?

- Почему нельзя случайно перемешивать временной ряд?

- Какие причины пропусков характерны для IoT-данных?

- Чем нулевое значение отличается от пропуска?

- В каких случаях допустима линейная интерполяция?

- Почему нельзя автоматически удалять все выбросы?

- Что такое лаговый признак?

- Для чего применяется скользящее среднее?

- Что такое утечка данных?

- Почему нормализатор обучается только по обучающей выборке?

- Что означают параметры (p,d,q) в ARIMA?

- Для чего используется дифференцирование?

- Чем SARIMA отличается от ARIMA?

- Какие компоненты моделирует Prophet?

- Как события учитываются в Prophet?

- В чём отличие LSTM от обычной RNN?

- Какие механизмы используются в LSTM?

- Чем GRU отличается от LSTM?

- Какую форму имеют входные данные LSTM?

- Что такое горизонт прогнозирования?

- В чём недостаток рекурсивного многошагового прогноза?

- Чем MAE отличается от RMSE?

- Почему MAPE плохо работает при значениях, близких к нулю?

- Зачем нужна наивная модель?

- Как кластеризация связана с прогнозированием?

- Что является объектом при кластеризации суточных профилей?

- Какие ограничения имеет метод k-средних?

- Для чего используется DBSCAN?

- Что означает метка -1 в DBSCAN?

- Что показывает дендрограмма?

- Для чего применяется PCA?

- Чем t-SNE отличается от PCA?

- Почему t-SNE используется преимущественно для визуализации?

- Какие модели подходят для Edge-развёртывания?

- Как выбрать модель для прогнозирования энергопотребления?

Вопросы для обсуждения

- Что важнее для управления отоплением: минимальная средняя ошибка или отсутствие крупных ошибок?

- Нужно ли удалять резкий пик CO₂, если в комнате находилось много людей?

- Можно ли использовать прогноз наружной температуры как вход для прогноза температуры внутри дома?

- Где лучше выполнять прогноз: в облаке, на локальном сервере или на Edge-устройстве?

- Может ли кластеризация обнаружить отсутствие жильцов без явного датчика присутствия?

- Почему модель одного дома может плохо работать в другом доме?

- Как изменение поведения жильцов влияет на качество прогноза?

Рекомендуемое задание после лекции

Студенту предлагается выбрать один временной ряд:

- потребление энергии;

- температура;

- влажность;

- концентрация CO₂.

Необходимо:

- Загрузить данные.

- Построить график.

- Определить частоту измерений.

- Найти пропуски.

- Найти возможные выбросы.

- Выполнить ресэмплинг.

- Создать календарные признаки.

- Создать лаговые признаки.

- Реализовать наивный прогноз.

- Обучить одну модель: ARIMA, Prophet, LSTM или GRU.

- Рассчитать MAE и RMSE.

- Сформировать суточные профили.

- Применить k-средних или DBSCAN.

- Выполнить визуализацию с использованием PCA.

- Сформулировать вывод о структуре данных и качестве прогноза.